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	Số: 2731/QĐ-UBND
	                 Phú Thọ, ngày 17 tháng 8 năm 2026


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình thu, dẫn nước thô tự chảy (tại cao trình +71m, thượng lưu đập Thủy điện Hòa Bình) Nhà máy nước Bờ Phải và Bờ Trái Sông Đà của Công ty cổ phần Nước sạch Hòa Bình tại phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường số 146/2025/QH15 ngày 11/12/2025;
Căn cứ Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; Nghị định số 23/2026/NĐ-CP ngày 17/01/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định trong lĩnh vực tài nguyên nước;
Căn cứ Thông tư số 03/2024/TT-BTNMT ngày 16/5/2024 của Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; Thông tư số 14/2025/TT-BTNMT ngày 19/6/2025 quy định phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư trong lĩnh vực tài nguyên nước;

Căn cứ Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt số 39/GP-UBND ngày 15/9/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình;
Xét đề nghị của Công ty cổ phần Nước sạch Hòa Bình tại Văn bản số 27/CV-NSHB ngày 12/01/2026, Văn bản số 10/CV-NSHB ngày 22/7/2026 về việc đề nghị xác định vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt Nhà máy nước Bờ Phải và Bờ Trái, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số        1066/TTr-SNN&MT ngày 12/8/2026.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình thu, dẫn nước thô tự chảy (tại cao trình +71m, thượng lưu đập Thủy điện Hòa Bình) Nhà máy nước Bờ Phải và Bờ Trái Sông Đà của Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình tại phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ, với các nội dung như sau:

1. Tên công trình khai thác: Công trình thu, dẫn nước thô tự chảy (tại cao trình +71m, thượng lưu đập Thủy điện Hòa Bình) Nhà máy nước Bờ Phải và Bờ Trái Sông Đà của Công ty cổ phần Nước sạch Hòa Bình tại phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.

2. Nguồn nước khai thác: Hồ Hòa Bình, trên sông Đà.

3. Quy mô công trình khai thác: 35.000 m3/ngày đêm.

4. Mục đích khai thác: Dùng cho sản xuất kinh doanh nước sạch (sản xuất phi nông nghiệp).

5. Vị trí khai thác: Đập thủy điện Hòa Bình, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ. Tọa độ cửa lấy nước tại thân đập: X-2301937; Y-0429340 (hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 1060, múi chiếu 30).

6. Phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình khai thác: 1.800m về phía thượng lưu tính từ vị trí cửa lấy nước của công trình, ranh giới 2 bờ đến cao trình +122m mốc bảo vệ hành lang hồ chứa nước thượng lưu đập thủy điện Hòa Bình, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.

Vùng bảo hộ vệ sinh có diện tích khoảng 3,2 km2, được giới hạn bởi các điểm đặc trưng có tọa độ theo bảng dưới đây:

	Mốc
	Tọa độ (VN2000, kinh tuyến trục 1060, múi chiếu 30)
	Vị trí

	
	X
	Y
	

	1
	2301937
	0429340
	Cửa lấy nước

	2
	2301631
	0429947
	Thượng lưu phía bên trái cửa lấy nước

	3
	2300772
	0429577
	Thượng lưu phía bên trái cửa lấy nước

	4
	2300736
	0428899
	Thượng lưu phía bên trái cửa lấy nước

	5
	2300454
	0428176
	Thượng lưu phía bên trái cửa lấy nước

	6
	2301419
	0427093
	Thượng lưu phía bên phải cửa lấy nước

	7
	2302089
	0427581
	Thượng lưu phía bên phải cửa lấy nước

	8
	2302293
	0428576
	Thượng lưu phía bên phải cửa lấy nước


 (sơ đồ mặt bằng vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt kèm theo)
Điều 2. Công ty cổ phần Nước sạch Hòa Bình có trách nhiệm:
1. Phối hợp với Uỷ ban nhân dân phường Hòa Bình, Công ty Thủy điện Hòa Bình và các cơ quan liên quan xác định ranh giới, phạm vi, vị trí đặt biển chỉ dẫn vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt trên thực địa.

2. Lắp đặt, cắm biển chỉ dẫn, bảo vệ biển chỉ dẫn về vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với công trình của mình; bảo vệ nguồn nước mình đang trực tiếp khai thác, sử dụng; theo dõi, giám sát các hoạt động trong vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình.

3. Phối hợp với Công ty cổ phần Quản lý Bảo trì đường thủy nội địa số 9, Công ty Thủy điện Hòa Bình trong giám sát các hoạt động neo đậu tàu thuyền, hoạt động giao thông đường thủy, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản… trong vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình, để đảm bảo tránh các sự cố tràn dầu, đổ thải trái phép, chở hàng hóa độc hại, dễ cháy nổ…
4. Phối hợp với Công ty Thủy điện Hòa Bình xây dựng cơ chế phối hợp để đảm bảo các hoạt động vận hành phục vụ sản xuất của Công ty Thủy điện Hòa Bình (vận hành các hệ thống thiết bị cửa nhận nước, thiết bị đóng mở cánh phai, đập tràn điều tiết lũ và bến tàu nội bộ của Nhà máy…) trong phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình không bị ảnh hưởng, đồng thời có các biện pháp ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước và xử lý đảm bảo chất lượng nước sạch cho sinh hoạt.
5. Trường hợp phát hiện hành vi gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm, không bảo đảm an toàn cho việc khai thác nước của công trình và các hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên nước khác trong phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình khai thác phải kịp thời ngăn chặn, đồng thời báo cáo ngay Ủy ban nhân dân phường Hòa Bình để xử lý.

6. Tuân thủ các quy định về bảo vệ tài nguyên nước theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước, bảo vệ môi trường, giao thông đường thủy nội địa và các quy định pháp luật khác có liên quan.
Điều 3. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan
1. Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm công bố Quyết định phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của địa phương, gửi UBND phường Hòa Bình để tổ chức xác định ranh giới vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt trên thực địa.

2. Ủy ban nhân dân phường Hòa Bình:
- Gửi văn bản thông báo về thời gian, địa điểm, các cơ quan phối hợp thực hiện xác định ranh giới phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh trên thực địa đến Công ty cổ phần Nước sạch Hòa Bình. Chủ trì, phối hợp với Công ty cổ phần Nước sạch Hòa Bình và Công ty Thủy điện Hòa Bình tổ chức xác định ranh giới phạm vi, vị trí đặt biển chỉ dẫn vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt trên thực địa theo quy định.

- Thông báo kết quả hoàn thành việc xác định ranh giới vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt trên thực địa tới Sở Nông nghiệp và Môi trường.

- Kiểm tra, giám sát các hoạt động trong vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của Công trình thu, dẫn nước thô tự chảy Nhà máy nước Bờ Phải và Bờ Trái Sông Đà và các công trình khai thác nước khác trên địa bàn.

- Tiếp nhận thông tin, giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của các công trình khai thác nước trên địa bàn quản lý theo thẩm quyền.
3. Công ty Thủy điện Hòa Bình:

- Phối hợp Ủy ban nhân dân phường Hòa Bình, Công ty cổ phần Nước sạch Hòa Bình xác định ranh giới phạm vi của vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt trên thực địa; thực hiện các biện pháp bảo vệ nguồn nước trong khu vực quản lý. 

- Phối hợp với Công ty cổ phần Nước sạch Hòa Bình giám sát các hoạt động trong vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của Công trình thu, dẫn nước thô tự chảy Nhà máy nước Bờ Phải và Bờ Trái Sông Đà. Thông báo kịp thời thời gian sửa chữa, bảo dưỡng các hạng mục, thiết bị thuộc nhà máy thủy điện trong vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt cho Công ty cổ phần Nước sạch Hòa Bình để có biện pháp đảm bảo việc khai thác nước phù hợp.

4. Công ty cổ phần Quản lý Bảo trì đường thủy nội địa số 9 phối hợp giám sát các hoạt động neo đậu tàu thuyền, hoạt động giao thông đường thủy trong vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của Công trình thu, dẫn nước thô tự chảy Nhà máy nước Bờ Phải và Bờ Trái Sông Đà để đảm bảo tránh các sự cố tràn dầu, đổ thải trái phép, chở hàng hóa độc hại, dễ cháy nổ và các nội dung liên quan theo quy định pháp luật.
5. Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sinh sống, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt phải tuân thủ các quy định về hành lang bảo vệ nguồn nước, bảo vệ tài nguyên nước mặt theo quy định pháp luật về tài nguyên nước, pháp luật về bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hòa Bình, Giám đốc Công ty cổ phần nước sạch Hòa Bình, Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình, Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý Bảo trì đường thủy nội địa số 9 và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Trọng Tấn
SƠ ĐỒ MẶT BẰNG VÙNG BẢO HỘ VỆ SINH KHU VỰC LẤY NƯỚC SINH HOẠT

Công trình thu, dẫn nước thô tự chảy tại Nhà máy nước Bờ Phải và Bờ Trái Sông Đà của Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình 

(Kèm theo Quyết định số 2731/QĐ-UBND ngày 17/8/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ)
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